| ### Committente |  |
| --- | --- |
| ### Impresa appaltatrice |  |
| ### Lavori/Servizi/forniture | ### Servizio di pulizia |
| ### durata | ### Annuale + eventuale proroga |

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI  DUVRI e INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI

art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

INDICE

|  | Pag. |
| --- | --- |

1.	PREMESSA	3

2.	CARATTERISTICHE DELL’APPALTO	4

3.	CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO	4

4.	ATTREZZATURE DI LAVORO	5

5.	PRODOTTI CHIMICI	5

6.	PREVENZIONE INCENDI	5

7.	COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE	5

8.	ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO	5

9.	INTERRUZIONI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	6

10.	TESSERA DI RICONOSCIMENTO	6

11.	PRIMO SOCCORSO	6

12.	CONTATTI	6

13.	GESTIONE EMERGENZA	7

14.	I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	8

15.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO	9

16.	LE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE ALTRE LAVORAZIONI	11

17.	SCHEDE RISCHI  INTERFERENTI	12

18.	COORDINAMENTO IN TEMA DI MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2	19

19.	COSTI PER IL GOVERNO DEI RISCHI INTERFERENTI	20

- PREMESSA

Il presente documento è indirizzato a tutte le imprese appaltatrici, lavoratori autonomi o in contratto d’opera che svolgono la propria attività per conto del committente.

Il presente documento viene redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/08.

Il presente documento non è utilizzabile nel caso di lavori ricadenti nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Ogni sua parte deve essere esplicitamente accettata dall’impresa esterna, dal lavoratore autonomo o in contratto d’opera e portata a conoscenza, a cura del Datore di Lavoro dell’Impresa stessa di tutto il personale alle proprie dipendenze che opera nelle sedi del Committente.

Il presente documento andrà controfirmato per ricevuta dai vari Datori di Lavoro/Lavoratori automi, che in conformità a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Sarà altresì obbligo di tutti i Datori di Lavoro, nel caso in cui operi contemporaneamente più di un’impresa appaltatrice, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Tale documento sarà integrato anche da informative verbali circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza.

La valutazione dei rischi di interferenza dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamento a lavori autonomi.

L’aggiornamento della valutazione dei rischi dovrà inoltre essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

SCOPO ED OBBIETTIVI

Scopo del presente documento è quello di disciplinare l’attività delle imprese appaltatrici o in contratto d’opera in modo da garantire, nello spirito della normativa vigente in materia l’osservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

In particolare si individuano i seguenti obiettivi:

Fornire alle imprese appaltatrici e ai lavori autonomi o in contratto d’opera dettagliate informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto o contratto d’opera;

Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

COME PRECISATO DALL’ART 26 DEL D.LGS. 81/08 DAL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SONO ESCLUSI I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI.

- CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

| Sedi di svolgimento del servizio: | Uffici sede centrale - Viale San Pancrazio 63 Pianezza Uffici sede territoriale di Pianezza – p.zza Donatori del Sangue Pianezza Uffici sede territoriale di Alpignano – Via Boneschi n. 26 Uffici sede territoriale di Venaria via Zanellato 19 – Venaria Uffici sede genitorialità Via Nazario Sauro 31 – Venaria Uffici Venaria Via Leonardo Da Vinci - Venaria |  |
| --- | --- | --- |
| Oggetto dell’appalto: | L’incarico ha per oggetto il servizio di pulizia delle sedi consortili sopra indicate secondo i dettagli indicati nel Capitolato di Appalto. Nel capitolato di appalto è previsto che lo svolgimento del servizio dovrà effettuarsi in orari non coincidenti con il normale orario di lavoro dei dipendenti del Consorzio. |  |
| Durata dei lavori oggetto dell’appalto: | annuale + eventuale proroga |  |
| Committente: | Ragione sociale Nella persona di | C.I.S.S.A. Marco Battaglia |
|  | Sede legale | V.le San Pancrazio 63 – 10044 Pianezza (TO) |
|  | Telefono, PEC | 011-9785711 - 011-9786775 |
|  | Resp. Servizio Prevenzione e Prot. | Rosi Zucchini |
|  | Telefono, PEC | 011-7497761 |
|  | Medico Competente | Dott.ssa Angela Gallone |
|  | Telefono, PEC | 011-9551755 |
| Impresa Appaltatrice : | Ragione sociale |  |
|  | Nella persona di |  |
|  | Sede legale |  |
|  | Telefono, fax |  |
|  | Resp. Servizio Prevenzione e Prot. |  |
|  | Telefono, fax |  |
| Subappalti : |  Previsti  Non previsti |  |

- CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO

I luoghi di lavoro, seppure oggetto del servizio di pulizia negli orari di chiusura al pubblico, possono essere frequentati da cittadini in particolare minori o anziani.

Pertanto il personale dell’Impresa Appaltatrice dovrà svolgere la propria attività tenendo conto che è obbligatorio adottare ogni cautela per evitare infortuni o disagi alle persone eventualmente presenti.

Il personale dell’Impresa Appaltatrice deve inoltre tenere presente che nel luogo di lavoro possono essere presenti disabili o persone che potrebbero non percepire eventuali pericoli o non avere la prontezza necessaria ad affrontare una situazione di emergenza.

Il personale dell’Impresa Appaltatrice deve tenere presente che nei luoghi di lavoro i cittadini potrebbero avvicinarsi alle lavorazioni ed entrare in contatto con i prodotti e le attrezzature pertanto occorre adottare opportuni sistemi barriera o di segnalazione.

- ATTREZZATURE DI LAVORO

Le attrezzature di lavoro sono tutte di proprietà dell’Impresa Appaltatrice.

L’Impresa Appaltatrice non dovrà utilizzare le attrezzature di proprietà del CISSA a meno di non ottenere specifica autorizzazione in forma scritta.

E’ severamente vietato usare scale o sgabelli di proprietà del C.I.S.S.A. senza specifica autorizzazione in forma scritta.

Le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo quanto riportato dai manuali di uso e manutenzione.

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno delle sedi di lavoro è completamente a cura e rischio dell’Impresa Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze.

- PRODOTTI CHIMICI

L’utilizzo di prodotti chimici pericolosi nello svolgimento del servizio deve essere limitato a prodotti detergenti e disinfettanti. L’uso di  prodotti classificati tossici o cancerogeni o irritanti per inalazione deve essere autorizzato dal Committente.

L’Impresa Appaltatrice deve mettere a disposizione del Committente le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati

- PREVENZIONE INCENDI

Il rischio incendio è stato stimato come Basso in tutti i luoghi di lavoro del CISSA

L’Impresa Appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione e protezione antincendio indicate dal DM 10/3/98 e dal D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda i presidi antincendio l’Impresa Appaltatrice garantirà quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98) a tutela del proprio personale.

Per quanto riguarda la designazione degli Addetti alla lotta antincendio e gestione emergenza, l’Impresa Appaltatrice dovrà garantire per ogni squadra  un numero idoneo di Addetti.

- COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Il personale deve adottare un comportamento consapevole in merito alla tipologia delle persone presenti .

Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli di obbligo, divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e salute sul lavoro.

Il personale esterno è tenuto a seguire scrupolosamente quanto indicato nelle successive schede di rischio.

Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme antinfortunistiche previste per legge durante l’espletamento delle proprie attività per conto del CISSA

E’ vietato a tutto il personale di assumere alcool in qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro.

E’ vietato fumare in tutte le sedi del CISSA

- ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO

L’accesso della ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio viene effettuato in di chiusura al pubblico degli uffici e solitamente non occupati dal personale del CISSA.

L'accesso ai locali e alle aree di pertinenza del personale afferente alla ditta appaltatrice è limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.

- INTERRUZIONI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti antincendio devono essere concordati con il C.I.S.S.A..

- TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

- PRIMO SOCCORSO

In tema di presidi di primo soccorso il personale dell’Impresa Appaltatrice potrà accedere alle cassette di primo soccorso di cui al DM 388/2003 presenti nelle sedi aziendali.

Il Committente non garantisce la presenza di un apparecchio telefonico sempre disponibile, pertanto l’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere ad adottare un mezzo idoneo per le eventuali chiamate di emergenza.

L’intervento dell’ambulanza è attivabile componendo il numero 112

- CONTATTI

Qualora il personale esterno noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al

| C.I.S.S.A. | 011-9785711 011-9786775 |
| --- | --- |
| Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione CISSA | tel. 011-7497761 |

- GESTIONE EMERGENZA

L’Impresa appaltatrice dovrà adottare le misure necessarie ad una efficace gestione dell’emergenza in relazione alle caratteristiche specifiche della propria attività.

L’Impresa appaltatrice dovrà evitare di compromettere la percorribilità delle vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio, etc.

L’Impresa appaltatrice dovrà garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/04/1998) per la propria attività in tema di Addetti Antincendio, procedure di emergenza, etc

Nelle sedi nelle quali è presente piano di emergenza l’impresa appaltatrice acquisirà il suddetto piano e parteciperà alle esercitazioni periodiche antincendio.

In assenza di piano di emergenza l’appaltatore seguirà le indicazioni fornite nelle pagine successive.

## Norme per la segnalazione di pericolo

In caso si ravvisi una situazione anomala o di pericolo o di evidente emergenza per l’incolumità delle persone e/o cose TELEFONARE al n° 112

comunicando

- il proprio nominativo,

- il luogo da cui si effettua la chiamata;

- la natura dell’evento (incendio, fuga di gas, spandimento, …)

- sede coinvolta;

- presenza di eventuali infortunati.

## Emergenza

Per emergenza si intende una qualunque situazione di pericolo generata da eventi imprevisti e/o accidentali che diano luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno del Sito. Possibili tipologie di emergenza sono:

- Esplosioni e incendi;

- Fughe di gas nocivi e/o infiammabili;

- Perdite e/o spandimenti di liquidi nocivi e/o infiammabili;

- Allagamenti, crolli, eventi di particolare gravità;

- Atti di sabotaggio o di terrorismo.

## Norme generali per l’evacuazione

In caso di ravvisato pericolo o se richiesto dall’addetto all’emergenza, interrompere qualsiasi attività svolta e abbandonare con rapidità, ma ordinatamente, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza indicate.

- Prima di uscire, se ciò non costituisce pericolo, mettere in sicurezza le proprie attrezzature;

- Aiutare le persone che si trovassero in difficoltà, senza comunque mettere a rischio la propria incolumità, ed indirizzarsi verso i punti di ritrovo;

- Se si è all’interno dell’edificio uscire all’aperto e recarsi al punto di ritrovo;

- Rientrare nell’edificio solo se espressamente autorizzati dagli Addetti Antincendio;

- Raggiunto il punto di ritrovo comunicare la propria presenza agli addetti Antincendio.

E’ vietato attardarsi a raccogliere oggetti personali.

Non tentare la fuga attraverso percorsi già invasi dal fumo.

## Norme per il personale esterno:

In caso di emergenza insorta nel luogo presso il quale si trova ad operare, il lavoratore deve:

- sospendere i lavori in corso;

- mettere in sicurezza le proprie attrezzature e il posto di lavoro;

- recarsi al punto di raccolta assicurandosi della presenza di tutti i compagni di lavoro;

- seguire le indicazioni impartite dagli Addetti Antincendio

## Fine emergenza

La condizione di fine emergenza viene comunicata, sulla base delle informazioni ricevute dalla figure preposte alla gestione dell’emergenza, che provvederà a diramare l'informazione a tutte le altre persone.

- I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Lettura delle schede

Per quanto riguarda I RISCHI INTERFERENZIALI le schede riportate rappresentano le fonti di rischio individuate al momento della stipula del contratto sulla base delle informazioni disponibili.

La valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare .

Il compilatore valuta la gravità del rischio e la frequenza con cui lo stesso può verificarsi con un approccio basato sulla definizione di scale di tipo semi-quantitativo come di seguito specificato e come richiesto dalle schede di analisi e valutazione dei rischi.

SCALA DELLA FREQUENZA

| 1 | bassissima | può esservi un danno per concomitanza di eventi poco probabili ed indipendenti il verificarsi del danno suscita incredulità |
| --- | --- | --- |
| 2 | medio bassa | può esservi un danno per circostanze fortuite il verificarsi suscita grande sorpresa |
| 3 | medio alta | è possibile un danno correlato al rischio il verificarsi suscita un po’ di sorpresa |
| 4 | elevata | vi è sicura correlazione col rischio il verificarsi del danno non suscita sorpresa |

SCALA DELLA MAGNITUDO

| 1 | trascurabile | infortunio con effetti rapidamente reversibili |
| --- | --- | --- |
| 2 | modesta | infortunio con effetti reversibili |
| 3 | notevole | infortunio con effetti di invalidità parziale non reversibile |
| 4 | ingente | infortunio con effetti letali o di invalidità totale non reversibile |

Dal prodotto della Magnitudo per la Frequenza (MxF) emerge la graduazione del rischio.

Matrice di valutazione del rischio

|  |  |  | F |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M | A | G | N | I | T | U | ##### D | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

All’esito della valutazione dei rischi viene espresso un giudizio qualitativo del rischio:

R < 8					 			              	Rischio non accettabile.

4  < R  ≤  8    		  Rischio accettabile con prescrizioni.

1  < R  ≤  3      Rischio accettabile.

Per ciascun rischio vengono indicate le relative misure di prevenzione e protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo

- RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

| Tipologia | Entità | Ubicazione | Misure preventive e protettive |
| --- | --- | --- | --- |
| Investimenti e schiacciamenti | accettabile | AREE ESTERNE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Obbligo di prendere visione delle planimetrie dell’edificio e della segnaletica di sicurezza - Obbligo di prestare particolare attenzione agli accessi/uscite dagli edifici vicini alle carreggiate stradali - Obbligo di prestare attenzione a cancelli elettrici, passi carrai - Obbligo di parcheggiare nelle specifiche aree. - Obbligo di spostarsi a piedi utilizzando marciapiedi e specifici camminamenti - Indossare indumenti ad alta visibilità per attività all’esterno in prossimità di carreggiate stradali e parcheggi. |
| urti, colpi, tagli dovuti ad ostacoli imprevedibili, elementi strutturali, alberature | accettabile | AREE ESTERNE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali il cui accesso non è strettamente collegato alla propria attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. - Divieto di accesso a intercapedini, sottotetto etc. - Obbligo di verificare le condizioni del tratto di terreno da percorrere - Obbligo di segnalare al personale del CISSA la necessità di rimuovere ingombri e/o depositi che ostacolano la circolazione e/o le lavorazioni - Percorrere i marciapiedi e le specifiche vie di transito, evitando di percorrere il giardino e le aree non custodite o scarsamente illuminate - In caso di innevamento evitare il passaggio in aree non pulite |
| scivolamenti, inciampi, cadute | accettabile | AREE ESTERNE E INTERNE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali il cui accesso non è strettamente collegato alla propria attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. - Divieto di accesso a intercapedini, sottotetto etc. - Obbligo di verificare le condizioni del tratto di terreno da percorrere , potrebbero essere presente materiale sdrucciolevole, ostacoli, etc - Obbligo di segnalare al personale del CISSA la necessità di rimuovere ingombri e/o depositi che ostacolano la circolazione e/o le lavorazioni - Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e indumenti ad alta visibilità - Percorrere i marciapiedi e le specifiche vie di transito, evitando di percorrere le aree non custodite o scarsamente illuminate - In caso di innevamento limitare il passaggio in aree non pulite |
| proiezione di schegge, particelle | accettabile | PROIEZIONE SCHEGGE E PARTICELLE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Obbligo di mantenere distanze adeguate dalle lavorazioni eseguite da altre imprese |

| Tipologia | Entità | Ubicazione | Misure preventive e protettive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| incendio | accettabile | AREE ESTERNE, MAGAZZINI, RIMESSE, AREE INTERNE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Prendere visione dell’ubicazione dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, degli spazi calmi mediante le planimetrie appese alle pareti della struttura e mediante il piano di emergenza. - E’ vietato fumare, usare fiamme libere, usare saldatrici o altre attrezzature che potrebbero essere causa di innesco; - E’ vietato installare apparecchi a combustione o far funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli già installati dall’Ente - E’ vietato introdurre sostanze infiammabili in tutte le sedi - Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici. - Divieto di ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione |  |
| Caduta dall’alto | accettabile | AREE ESTERNE, MAGAZZINI, RIMESSE, AREE INTERNE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali il cui accesso non è strettamente collegato alla propria attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. - Divieto assoluto di rimuovere le barriere utilizzate per la protezione contro la caduta verso il vuoto : parapetti, griglie,etc |  |
| rischio di esposizione ad agenti biologici | accettabile | SERVIZI IGIENICI, AREE DEPOSITO RIFIUTI AREE ESTERNE | L’IMPRESA APPALTATRICE DEVE: - Divieto di accesso ai locali e alle aree se non strettamente collegato alle attività previste dal contratto d’appalto e contratto d’opera - Indossare Dispositivi di Protezione Individuale per le lavorazioni effettuate nei servizi igienici - Obbligo di mantenere separati gli abiti da lavoro dagli abiti personali - Evitare il contatto con oggetti potenzialmente contaminati senza gli appositi dispositivi di protezione individuale. |  |
| urti, colpi, abbandono di oggetti nei percorsi di circolazione e fuga. | accettabile | TUTTI I LOCALI | L’APPALTATORE DEVE: - Obbligo di organizzare il lavoro in modo da evitare la presenza contemporanea con personale dipendete e pubblico. - Obbligo di rispettare l’orario in cui dovranno essere effettuate le pulizie concordato con i responsabili delle diverse sedi; - Obbligo di effettuare le pulizie al di fuori dell’orario di lavoro dei dipendenti. - Obbligo, prima di arrestare i lavori per le pause previste di provvedere a rendere praticabili tutte le aree frequentate dal pubblico, sgomberando i passaggi e regolarizzando i percorsi. |  |

- LE POTENZIALI INTERFERENZE CON LE ALTRE LAVORAZIONI

Nei luoghi di lavoro del C.I.S.S.A. sono possibili interferenze con altre lavorazioni:

 con i lavoratori del C.I.S.S.A.

con i cittadini che accedono agli uffici

 con lavoratori di aziende appaltatrici incaricate dal C.I.S.S.A.

 con stagisti, tirocinanti, personale ASL

Il prospetto successivo ha valore esemplificativo delle possibile interferenze.

| STRUTTURA APPALTO E LAVORAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE ESTERNE INCARICATE DAL CISSA | Uffici sede centrale Pianezza Viale San Pancrazio | Uffici sede territoriale di Pianezza Viale San Pancrazio | Uffici Pianezza Piazza Donatori di Sangue | Uffici sede territoriale di Alpignano Via Mazzini | Uffici sede territoriale di Venaria Via Zanellato | Uffici sede genitorialità Venaria Via N. Sauro | Uffici Venaria Via Leonardo da Vinci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio di pulizia | X | X | X | X | X | X | X |
| Servizio di manutenzione edile-elettrico-idraulica | X | X | X | X | X | X | X |
| Servizio di Manutenzione estintori | X | X | X | X | X | X | X |
| Servizio di assistenza informatica, fotocopiatrici | X | X | X | X | X | X | X |
| Servizio educativi | X | X | X | X | X | X | X |

- SCHEDE RISCHI  INTERFERENTI

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio da interferenze |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Circolazione con automezzo | ##### Cortili, parcheggi aree esterne | ##### INVESTIMENTI SCHIACCIAMENTI URTI | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione |  |  |  | ##### Note |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA nel caso di accesso promiscuo a parcheggi , cortili, magazzini, etc |  |  |  |  |
| Il Responsabile Tecnico dell’Impresa Appaltatrice deve prestare attenzione ai percorsi da compiere in relazione alla potenziale presenza di altre persone nelle aree di parcheggio o transito |  |  |  |  |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |
| Durante la guida di un automezzo è obbligatorio accertarsi dell'esistenza di eventuali impedimenti derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro. |  |  |  |  |
| E’ Obbligatorio concordare gli orari di transito degli eventuali automezzi nei cortili con il Responsabile del CISSA |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio fornire l'assistenza di personale a terra per eseguire eventuali manovre in spazi ristretti o con visibilità insufficiente. |  |  |  |  |
| L’accesso ai locali tecnici richiesto dall’esecuzione del servizio affidato deve avvenire evitando il transito di autovetture e merci nei cortili e aree esterne frequentate dal pubblico e dagli utenti. |  |  |  |  |
| E’ Obbligatorio prestare attenzione a cancelli elettrici e passi carrai. |  |  |  |  |
| E’ Obbligatorio parcheggiare nelle specifiche aree. |  |  |  |  |
| E’ Obbligatorio limitare la velocità dei veicoli a passo d’uomo nelle aree interne |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio da interferenze |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Circolazione a piedi | ##### Tutte le aree esterne | ##### INVESTIMENTI SCHIACCIAMENTI URTI | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione |  |  |  | ##### Note |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA nel caso di accesso promiscuo a parcheggi , cortili, magazzini, etc |  |  |  |  |
| Il Responsabile Tecnico dell’Impresa Appaltatrice deve prestare attenzione alla presenza di altre persone nella zona coinvolta dalle lavorazioni . Potrebbero essere presenti ostacoli improvvisi, bambini, persone non in grado di percepire i pericoli |  |  |  |  |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |
| E’ Obbligatorio prestare attenzione a cancelli elettrici e passi carrai. |  |  |  |  |
| E’ Obbligatorio spostarsi a piedi utilizzando marciapiedi e specifici camminamenti. |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio Indossare indumenti ad alta visibilità |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio da interferenze |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tutte | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### RISCHIO GENERICO DA INTERFERENZA | accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione |  |  |  | ##### Dettagli attuativi |
| Obbligo di effettuare tutte le attività tenendo presente che potrebbero essere presenti persone del pubblico . Il pubblico potrebbe non avere percezione dei pericoli presenti |  |  |  |  |
| Obbligo di sorvegliare i comportamenti del pubblico |  |  |  |  |
| Obbligo di verificare che cortile e aree comuni siano praticabili, libere da ingombri e ostacoli |  |  |  |  |
| Obbligo di segnalare al CISSA qualunque anomalia o situazione di pericolo |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tutte le attività | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### INCIAMPI, CADUTE A LIVELLO | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |  |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA sulle modalità di esecuzione dei lavori, sulle aree destinate al deposito merci, sulla collocazione dei carrelli delle pulizie |  |  |  |  |  |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |  |
| I percorsi pedonali interni devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, prolunghe elettriche o altro capace di ostacolare il cammino di altre persone. |  |  |  |  |  |
| Le attività che possano rendere il pavimento sconnesso, o determinare la presenza di buche, inciampi, sporgenze pericolose, devono essere rese inaccessibili con transenne o altro sistema efficace in modo da impedirne temporaneamente l’accesso. |  |  |  |  |  |
| A fine lavori l’impresa deve ripristinare le condizioni di sicurezza di pavimentazione o terreno chiudendo buche o avvallamenti, rimuovendo rifiuti, polvere |  |  |  |  |  |
| E’ vietato abbandonare incustodite nei luoghi di lavoro sia le attrezzature di proprietà del CISSA che le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice o affidataria del contratto d’opera. |  |  |  |  |  |
| La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno dei luoghi di lavoro è completamente a cura e rischio dell’Impresa Appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze |  |  |  |  |  |
| Divieto di accesso ai locali tecnici e ai locali il cui accesso non è strettamente collegato alla propria attività indicata nel contratto d’appalto e d’opera. |  |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo |  |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tutte le attività che possono rendere il pavimento o terreno sdrucciolevole | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### SCIVOLAMENTI | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |  |  |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA |  |  |  |  |  |  |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio effettuare il servizio di pulizia senza la presenza di personale del CISSA o di altre imprese e senza la presenza di ospiti e visitatori. |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio segnalare con lo specifico cartello il pericolo di scivolamento determinato dai pavimenti bagnati |  |  |  |  |  |  |
| In tutte le sedi del CISSA è obbligatorio impedire temporaneamente l’accesso ai pavimenti bagnati o sdrucciolevoli chiudendo a chiave il locale o adottando altri sistemi efficaci (transenne, nastri, etc). |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio asciugare immediatamente il pavimento bagnato a causa di schizzi di acqua, scarpe sporche, etc |  |  |  |  |  |  |
| Le attività che possono comportare lo spandimento di liquidi o polveri o rifiuti che possano rendere il pavimento sdrucciolevole devono essere eseguite preferibilmente senza la presenza di personale del CISSA o di altre imprese e senza la presenza di ospiti e visitatori. Qualora non fosse possibile segnalare le aree dove vengono eseguite tali attività, impedirne temporaneamente l’accesso. |  |  |  |  |  |  |
| Gli appaltatori devono a lavori ultimati devono lasciare la zona interessata sgombra, pulita e libera da rifiuti |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio segnalare e rimuovere eventuali spandimenti accidentali di liquidi sul suolo. |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio porre attenzione alle segnalazione di pavimenti bagnati. |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo |  |  |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio da interferenze |  | Responsabilità di attuazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tutte le attività | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### URTI, COLPI, TAGLI | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione |  |  |  | ##### Note |  |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA |  |  |  |  |  |
| L’IMPRESA APPALTATRICE deve provvedere alla informazione e formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatori depositare merci e attrezzature in modo razionale, in spazi idoneamente delimitati e segnalati. |  |  |  | - |  |
| E’ obbligatorio depositare tutte le attrezzature (scale, carrelli, bidoni rifiuti, etc) in modo da evitare ribaltamenti della stessa attrezzatura, caduta materiale, ostruzione vie di fuga, etc. |  |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  |  |  |
| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio da interferenze |  | Responsabilità di attuazione |  |
| ##### Trasporto merci | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### URTI, COLPI, TAGLI | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione |  |  |  | ##### Note |  |
| E obbligatorio mantenere la visibilità della zona di transito e verificare gli spazi di manovra |  |  |  |  |  |
| E obbligatorio sistemare accuratamente il carico in modo da evitare il rischio di caduta materiale, o colpo con materiale sporgente |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio prestare particolare attenzione a sporgenze (scaffalature, mensole, pareti), |  |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio da interferenze generico |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Uso attrezzature | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### Tagli colpi elettrocuzione, incendio | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione |  |  |  | ##### Dettagli attuativi |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |
| Obbligo di Istruire il personale sui contenuti dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature |  |  |  |  |
| Obbligo di effettuare le verifiche previste dal manuale d’uso e manutenzione nel caso delle attrezzature concesse in comodato d’uso |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio mantenere distanze adeguate da allievi, cittadini, visitatori o altri lavoratori |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo |  | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tutte le attività | ##### Tutti i luoghi di lavoro |  | ##### INCENDIO | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  |  | ##### Note |  |
| L’Impresa appaltatrice dovrà garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/04/1998) per la propria attività in tema di Addetti Antincendio, procedure di emergenza, etc. |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio acquisire il Piano di Emergenza dell’edificio |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio partecipare all’eventuali prove di evacuazione disposte dal CISSA |  |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio prendere visione dell’ubicazione dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, degli spazi calmi mediante le planimetrie appese alle pareti della struttura e mediante le istruzioni di emergenza. |  |  |  |  |  |  |
| E’ vietato fumare, usare fiamme libere, o altre attrezzature che potrebbero essere causa di innesco; |  |  |  |  |  |  |
| Nelle strutture del CISSA è vietato installare apparecchi a combustione o far funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli già installati dall’Ente |  |  |  |  |  |  |
| Nelle strutture del CISSA è vietato introdurre sostanze infiammabili |  |  |  |  |  |  |
| Nelle strutture del CISSA è vietato introdurre bombole di gas combustibili o comburenti |  |  |  |  |  |  |
| Nelle strutture del CISSA è obbligatorio mantenere l’ordine e la pulizia |  |  |  |  |  |  |
| E’ vietato ingombrare con merci e attrezzature le vie di fuga, l’accesso a estintori, idranti, quadri elettrici |  |  |  |  |  |  |
| ##### Attività/situazione |  | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |  |
| ##### Uso apparecchiature elettriche |  | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### ELETTROCUZIONE | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  |  | ##### Note |  |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |  |  |
| Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. |  |  |  |  |  |  |
| I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati. |  |  |  |  |  |  |
| Concordare con il CISSA il punto di allaccio delle attrezzature elettriche |  |  |  |  |  |  |
| Non lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono in uso. |  |  |  |  |  |  |
| Accertarsi dell’ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui si opera, in modo da poter tempestivamente togliere tensione all’impianto in caso di necessità o pericolo. |  |  |  |  |  |  |
| Accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano adeguatamente protetti contro le azioni meccaniche (passaggio di veicoli, oggetti taglienti, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni chimiche (sostanze corrosive); |  |  |  |  |  |  |
| Non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici. |  |  |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Utilizzo di prodotti chimici | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### CHIMICO | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |
| Divieto di introdurre agenti chimici pericolosi classificati tossici o cancerogeni o irritanti per inalazione |  |  |  |  |
| In ogni luogo di lavoro devono essere immediatamente disponibili copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici ivi utilizzati |  |  |  |  |
| Delimitare e segnalare le aree interessate da operazioni con potenziale rischio di contatto/inalazione dei prodotti chimici, oppure impedirne temporaneamente l’accesso. |  |  |  |  |
| Nel caso in cui visitatori o altre persone si avvicinino, le attività devono essere interrotte sino all’allontanamento degli estranei |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  |  |
| Il deposito di prodotti chimici di proprietà dell’appaltatore nei luoghi di lavoro deve essere effettuato in locali/armadi specifici e il quantitativo stoccato deve essere limitato alle esigenze settimanali dell’attività. Il deposito dei detersivi, disinfettanti, prodotti chimici deve essere mantenuto chiuso a chiave e dotato di cartellonistica di divieto di accesso |  |  |  |  |
| Provvedere a ventilare idoneamente il locale interessato ad attività con potenziale rischio di inalazione dei prodotti chimici. |  |  |  |  |
| E’ vietato abbandonare nei servizi igienici, antibagno, spogliatoi prodotti chimici, carrelli e attrezzature per la pulizia |  |  |  |  |
| E’ vietato l’abbandono di prodotti chimici senza sorveglianza diretta e continua |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Utilizzo di prodotti chimici | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### BIOLOGICO | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |
| Le operazioni con potenziale rischio di contatto con agenti biologici devono essere eseguite preferibilmente senza la presenza di personale del committente o di altre imprese e senza la presenza di utenti e visitatori. |  |  |  |  |
| I rifiuti che possono comportare esposizione ad agenti biologici devono essere smaltiti a carico dell’appaltatore o affidatario del contratto d’opera. |  |  |  |  |
| Le imprese appaltatrici o i lavoratori in contratto d’opera non devono abbandonare nella struttura abiti da lavoro, indumenti, scarpe, o altri presidi potenzialmente contaminati. |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Attività di manutenzione immobili e attrezzature | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### PROIEZIONE DI SCHEGGE E PARTICELLE, POLVERI | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |  |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |  |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA nel caso di lavori con emissioni di polveri o particelle |  |  |  |  |  |
| L’Impresa Appaltatrice deve provvedere alla informazione e Formazione specifica dei lavoratori sui rischi residui di interferenza |  |  |  |  |  |
| E’ obbligatorio recintare, segnalare e delimitare la zona interessata a lavorazioni che possono comportare proiezione di schegge, sviluppo di polvere. |  |  |  | L’Impresa Appaltatrice è equipaggiata di nastro bicolore, cartelli, transenne |  |
| Nel caso in cui visitatori o altre persone si avvicinino, le attività devono essere interrotte sino all’allontanamento degli estranei |  |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  | - |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Tutte le attività | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### RUMORE | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  |  |
| Nel caso in cui le lavorazioni vengano effettuate lavorazioni in prossimità di decespugliatori, trattorini, motosega, trapano, flessibile, martello demolitore è obbligatorio indossare DPI dell’udito |  |  |  |  |
| I lavoratori dell’Impresa Appaltatrice che si trovano nelle vicinanze delle aree di lavoro di altri lavoratori hanno l’obbligo di mantenere le distanze e rispettare le segnalazioni e delimitazioni. |  |  |  | - |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Utilizzo di prodotti chimici | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### CADUTA MATERIALE DALL’ALTO | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |
| Coordinamento con il Responsabile del CISSA nel caso di lavori che possano comportare la caduta di materiale dall’alto (pulizia vetri, etc) |  |  |  |  |
| La pulizia dei vetri esterni deve essere effettuata in modo tale da evitare il rischio di caduta di materiale verso l’esterno. |  |  |  |  |
| In caso di lavori in quota, riporre gli attrezzi in borse od altri contenitori idonei, in modo da evitarne la caduta accidentale a terra. |  |  |  |  |
| Durante la permanenza sulle scale, trabattelli, ponti su ruote, cestelli, et, si dovrà evitare che altre persone passino sotto o comunque in vicinanza tale da poter essere colpiti da eventuali oggetti accidentalmente caduti. A tal proposito se l’area non risulta già inaccessibile ad altre perone, bisognerà perimetrare la zona con segnaletica e delimitazione temporanea. |  |  |  |  |

| ##### Attività/situazione | ##### Luogo | Rischio |  | Responsabilità di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Utilizzo di prodotti chimici | ##### Tutti i luoghi di lavoro | ##### CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO | rischio accettabile |  IMPRESA APPALTATRICE |
| ##### Misure di prevenzione e protezione da interferenze |  |  |  | ##### Note |
| Coordinamento sulle misure da attuare |  |  |  |  |
| Le operazioni devono essere eseguite in modo da impedire l’accesso nelle arre sottostanti alle altre persone. |  |  |  |  |
| L'utilizzo delle scale a pioli deve essere limitato a quelle operazioni di breve durata che non richiedono movimenti ampi o spostamenti al lavoratore; le scale devono comunque essere fermate o tenute al piede da altra persona. |  |  |  |  |
| Le operazioni che richiedono la rimozione temporanea di protezioni contro la caduta (parapetti, griglie, corrimano, ecc.) devono essere eseguite impedendo l’accesso all’area pericolosa alle altre persone mediante chiusura dell’area stessa, delimitazione con transenne, o altro sistema di sbarramento. |  |  |  |  |
| La pulizia dei vetri esterni deve essere effettuata in modo tale da evitare il rischio di caduta di persone verso l’esterno. |  |  |  |  |

- COORDINAMENTO IN TEMA DI MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2

Per quanto riguarda il coordinamento in tema di misure contro la diffusione del virus Sars-CoV-2 negli edifici scolastici si prevede la seguente distribuzione dei compiti:

IL C.I.S.S.A. ha il compito di:

- promuovere la cooperazione e il coordinamento

- fornire all’Impresa Appaltatrice il proprio protocollo anticontagio

- fornire al proprio personale le mascherine e gel idroalcolico per l’igiene delle mani

- fornire all’Impresa Appaltatrice informazione sugli orari di utilizzo dei locali e sui recapiti delle altre aziende/enti presenti

L’IMPRESA APPALTATRICE si impegna a:

- organizzare la propria attività  in modo da rispettare il distanziamento sociale

- rispettare le norme igieniche vigenti

- utilizzare la mascherina

- evitare il deposito di indumenti ed effetti personali nei locali del C.I.S.S.A.

- effettuare il servizio secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nella Circolare del Ministero della salute 17644 del 22.05.2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”

- utilizzare principi attivi nel rispetto delle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020 “ Raccomandazione ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” versione del 13 luglio 2020.

- elaborare un cronoprogramma delle pulizie e sanificazioni da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato

- provvedere alla informazione e formazione del proprio personale in tema di precondizioni necessarie all’ingresso nelle sedi del C.I.S.S.A. secondo la normativa vigente

- fornire al proprio personale le mascherine e gel idroalcolico per l’igiene delle mani

- organizzare la propria attività  in modo da rispettare il distanziamento sociale

- informare immediatamente il Medico Competente del C.I.S.S.A. qualora un proprio lavoratore operativo nelle sedi del C.I.S.S.A.  risultasse positivo al tampone Covid-19.

- COSTI PER IL GOVERNO DEI RISCHI INTERFERENTI

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 3 dell’art 26 D.Lgs. 81/08.

Ogni sua parte è esplicitamente accettata dall’Impresa Appaltatrice e portata a conoscenza, a cura del Datore di Lavoro dell’Impresa stessa di tutto il personale alle proprie dipendenze che opera nelle sedi del Committente.

Il presente documento viene controfirmato per accettazione dai vari Datori di Lavoro, che in conformità a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Sarà altresì obbligo di tutti i Datori di Lavoro coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese presenti negli edifici scolastici.

I sottoscrittori del presente documento concordano con l’analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente D.U.V.R.I. e concordano in merito alla stima dei costi necessari al governo dei suddetti rischi riportata nella seguente tabella.

| descrizione | unità di misura | quantità annue | Prezzo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| incontri di coordinamento | ora | 4 | € 50,00 | € 200,00 |
| informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza | ora | 2 | € 200,00 | € 200,00 |
| cartelli di divieto, avvertimento, prescrizione | Cadauno | 8 | € 5,00 | € 40,00 |
| nastro bicolore | cadauno | 6 | € 10,00 | € 60,00 |
| totale annuo |  |  |  | € 500,00 |

Si precisa che da questo conteggio sono esclusi tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’impresa appaltatrice per l’adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

Tenuto contro che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra il Committente e l’Impresa Appaltatrice. Il presente documento sarà tempestivamente aggiornato a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali, ai servizi ed in caso di possibili modifiche organizzative e/o procedurali.

DATA   …………………..

SOTTOSCRIZIONE

| Il Datore di Lavoro del C.I.S.S.A. | ………………………………. |
| --- | --- |
| Il Soggetto del C.I.S.S.A. titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto | ………………………………. |

| Il Datore di Lavoro dell’IMPRESA APPALTATRICE | ………………………………. |
| --- | --- |

DICHIARAZIONE DEL POSSSESSO DEI REQUISITI DI

IDONEITA’ TECNICO PRFESSIONALE

(comma 1 lettera a), art. 26 del D.Lgs. 81/08)

Il sottoscritto	……………………………………………………………………………………………… nato a……………………………………………………………. (……)  il ……/……/……

in qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 dell’Impresa ………………………………………………………………………...…

con sede legale in …………………………………………………………………………………………….

e iscrizione CCIAA ……………………………………………………………………………………………

in riferimento all’appalto ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi DICHIARA:

- che il Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 è il Sig.…………………………………………………… ……………………………………………….

- che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/08 è il Sig. …………………………………………………………………

- che il Medico Competente di cui all’art. 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08

- è il Sig. ………………………………………………………

- oppure  che l’Impresa non è soggetta all’obbligo di nomina del Medico Competente.

- che il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (se eletto o designato) è il Sig……..……………………………………………………………………………………………….

- che la ditta/società è in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere ed è pienamente cosciente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

- che è avvenuta valutazione dei rischi e relativa predisposizione del documento di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17, comma 1 e 28 del D.Lgs. 81/08;

- che l’impresa possiede le risorse tecniche per eseguire le lavorazioni affidate in appalto;

- che l’impresa fornisce tutte le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione delle lavorazioni affidate in appalto;

- che le suddette attrezzature e macchine di proprietà dell’Impresa oppure regolarmente noleggiate o in concessione d’uso e comunque impiegate dall’Impresa nei luoghi di lavoro del committente, sono conformi alla normativa vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- che le suddette  attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli art. 69/70/71/72/73 del D.Lgs. 81/08;

- che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da personale adeguatamente informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08;

- che il personale ha ricevuto altresì l’informazione e la formazione di cui all’art. 36 e art. 37 del D.Lgs. 81/08;

- che il personale ha ricevuto la formazione sui procedimenti ed operazioni di pulizia e sanificazione corretti al fine di prevenire la diffusione del virus sars-cov-2

- che il personale risulta sottoposto a sorveglianza sanitaria ed idoneo alla mansione specifica secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08

- che il personale è stato equipaggiato dei Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dalla normativa vigente;

- che l’Impresa ha adottato tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso e gestione emergenza così come richiesto dal D.Lgs. 81/08;

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi;

- che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professionale e all’accettazione dell’incarico;

Data ___________________

Il Legale Rappresentante

(firma e timbro)